## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Výměna vodoměrů |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Prostory bytové,nebytové,šachty a komory |
| 3. Evidenční číslo | x/2009 | 4. Datum zpracování | x/2009 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Jana Nováková |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| plyn , pára v ovzduší | dýchací přístroj | detekce plynů | před zah. práce, pak každých 30 min. | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při vstupu do šachet, nebo na komunikaci |  | umístění doprav.zn. | prověřit stav žebříků a stupadel | 362/2005 Sb. |  |  |  |
| vlhko,,uklouznutí,chlad | prac.oděv obuv pevná protiskluzová rukavice ochranné,brýle | Žebříky,stupadla |  |  |  | Směrnice OOPP |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | Na základě evidenční sestavy | různá |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 osoby | hygienické minimum, návody k obsluze, školení o BOZP a PO | zdravotní průkaz |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přítok vody do příslušné přípojky, uzavření uzávěrů před a za vodoměrem |
| zápisy do deníků | kniha výměny vodoměrů, montážní list vodoměrů evidence výměny v elektronickém systému |
| příkazy k práci | v knize příkazů ,provozní deník průkazné seznámení dělníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při výměně vodoměru – seznámení s tímto pracovním postupem |
| povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací |  |
| ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| při příchodu k odběrateli požádat o umožnění přístupu k vodoměru při sestupu či výstupu k vodoměrným zařízením nosit nářadí a pomůcky v brašně či jiném obalu ověřit neporušenost plomby či jinou nepovolenou manipulaci s vodoměrem zkontrolovat funkčnost uzavírací armatury před i za vodoměrem a hlavního vodovodního uzávěru na domovní přípojce uzavřít uzávěr vody a demontovat plombu na převlečních maticích vodoměru uvolnit maticové šroubení a vyjmout vodoměr zapsání stavu a evidenčního čísla a ověření roku plomby vše nechat ověřít majitel nemovitosti a podpisem v převlečených maticích (šroubení) je provedena výměna plochého těsnění převážně pryžového,ošetření závitu tukem (mazadlem dle ČSN pro pitné vody),zachycení vodoměru volně rukou následné mechanické dotažení buď plochými klíči, nebo klíči zvanými hasáky zatočení matic v protichůdném směru a dotažení úměrnou silou odzkoušení těsnosti spojů a průchodnost připojovacích ventilů očištění spojů a vodoměru hadrem, kontrola otevřenosti hlavních uzávěrů zaplombování vodoměru pomocí plombovacích kleští zapsání stavu vodoměru a evidenčního čísla vodoměru a podpis odběratele do evidenční karty vodoměru rozloučením s vlastníkem nemovitosti a odjezd |
| 12. Vybavení pracoviště |
| detekční přístroj plynů v ovzduší baterka pro každého pracovníka žebřík pro vstup do šachet mobilní telefon |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| montážní vozidlo |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| uzamykatelný sklad nových a starých vodoměrů roztřídit použitý materiál z místa pracoviště a uložit na příslušná místa |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| v případě potřeby dýchací přístroje ochranné pomůcky |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr ..………………………………………………………….. pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – voda, označení a zabezpečení prostoru jeli šachta v komunikaci |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního střediska posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydá vždy mistr, případně zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě záchrany potíží zaměstnanců v podzemí je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Asistenční služby Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |